废水排口PH数据传输值0,公示原因

因公司适应环保要求，将污水排放口纳入城市管网，PH监控设备移机造成设备无水样分析， 传输值为0。时间段为10月27日13:00--21:00 。  公司按照环保要求已经在《重点排污单位自动监控与基础数据库系统》报备。运维单位已在运维APP 报备。

手工分析数据如下：

| 时 间 | 监测项目 | 排放限值 | 检测结果 | 是否达标 | 取样人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | PH | 6-9 | 6.99 | 是 | 王艳 |
| 14:00 | PH | 6-9 | 7.02 | 是 | 王艳 |
| 15:00 | PH | 6-9 | 7.01 | 是 | 王艳 |
| 16:00 | PH | 6-9 | 7.01 | 是 | 王艳 |
| 17:00 | PH | 6-9 | 7.02 | 是 | 秦俊 |
| 18:00 | PH | 6-9 | 7.03 | 是 | 秦俊 |
| 19:00 | PH | 6-9 | 7.02 | 是 | 秦俊 |
| 20:00 | PH | 6-9 | 7.02 | 是 | 秦俊 |
| 21:00 | PH | 6-9 | 7.03 | 是 | 秦俊 |

2021.10.28